## Лист1
Приложение 2
Описание содержания и периодичность выполнения работы (оказания услуги) по содержанию жилищного фонда ООО ДУК "Стеклозаводец-Бор"
№№ п/п | Услуги | Периодичность
1 | 2 | 3
1 | Санитарное содержание придомовой территории | 0 раз в зимний период
| Летняя уборка | 1 раз в зимний период
| Подметание территорий в летнее время | 2 раз в зимний период
| с усовершенствованным покрытием(Дороги) | 3 раз в зимний период
| с усовершенствованным покрытием( Крыльца, Подходы к подъездам, Тротуары) | 4 раз в зимний период
| без покрытия ( дороги) | 5 раз в зимний период
| Уборка газонов от случайного мусора | 6 раз в зимний период
| Уборка газонов от опавших листьев | 7 раз в зимний период
| Покос травы в газонах | 8 раз в зимний период
| Зимняя уборка | 9 раз в зимний период
| Подметание свежевыпавшего снега (Подходы к подъездам, Крыльца, Тротуары | 10 раз в зимний период
| Посыпка территории песком (Подходы к подъездам, Крыльца, Тротуары, Дороги) | 11 раз в зимний период
| Очистка от уплотненного снега(Подходы к подъездам, Тротуары, Крыльца) | 12 раз в зимний период
| Очистка от наледи(Крыльца, подходы к подъездам) | 13 раз в зимний период
| Механизированная уборка | 14 раз в зимний период
| Сдвигание свежевыпавшего снега | 15 раз в зимний период
Санитарное содержание придомовой территории
2 | Обслуживание внутридомовых сетей: Обслуживание внутридомовых сетей: водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной экс¬плуатации. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения обходов и осмотров внутридомовых систем. Осмотры производятся в соответствии с графиком осмотров и обходов. Результаты осмотров отражаются в журналах по учету технического состояния дома. При проведении весенних осмотров систем инженерной инфраструктуры дома уточняются объемы работ, включенные в план текущего ремонта в год проведения осмотра. При осеннем осмотре проверяется готовность систем к эксплуатации в осение-зимний период и определяются объемы работ для включения их в план текущего ремонта на следующий год. - система водоснабжения: регулировка запорной арматуры, восстановление крепежа трубопроводов, временная заделка свищей и трещин посредством установки хомутов на трубопроводе, смена про кладок и набивка сальников в запорной арматуре, уплотнение сгонов, утепление трубопроводов в подвальных и чердачных помещений т.д, - система водоотведения: установление провисов трубопроводов с целью устранения контро-уклонов, зачеканка трубопроводов, проверка исправности канализационной вытяжки и т.д. - система электроснабжения: смена перегоревших электролампочек в помещениях обществен-ного пользования, укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки, прочистка клемм и соединений в распределительных щитах, ремонт запирающих устройств групповых щитков и распределительных шкафов, снятие показаний общедомовых электросчетчиков. - система газоснабжения: внутридомовое газовое оборудование обслуживается в соответствии с договором № 05.0-03-2273 от 01.08.2014 г . заключенным между обслуживающей организацией 000 ДУК«Стеклозаводец-Бор» со специализированными организациями. Предметом договора являются обязательства по проведению работ по обслуживанию газового оборудования и внутренних газопроводов, являющихся общим имуществом дома. На обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, в том числе газовой колонки и газовой плиты. собственники помещений должны самостоятельно заключить со специализированными организациями. - система отопления: внутридомовая система отопления обслуживается в соответствии с договором №1 от 01.07.2014 г . заключенным между обслуживающей организацией 000 ДУК«Стеклозаводец-Бор» со специализированными организациями. Предметом договора являются обязательства по проведению работ по текущему ремонту по техническому обслуживанию сетей внутредомовой системы отопления и горячего водоснобжения, являющихся общим имуществом дома. | 2 раза в год
3 | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий (обще­строительные работы) По данной статье отражается затраты на про ведение работ по обеспечению сохранности жи¬лищного фонда: профилактический ремонт, включая подготовку жилищного фонда к зиме, технические осмотры элементов зданий (фасадов, крыш, кровель, междуэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов). При проведении весенних осмотров конструктивных элементов жилых зданий дома уточняются объемы работ, включенные в план текущего ремонта в год проведения осмотра. При осеннем осмотре проверяется готовность зданий к эксплуатации в осенне-зимний период и определяются объемы работ для включения их в план текущего ремонта на следующий год. | 2 раза в год
4 | Электроизмерительные работы на многоквартирных домах. Данная услуги включают в себя: - измерение сопротивления изоляции электрооборудования - замеры в силовых кабельных линиях и силовой осветительной про водке - измерения сопротивления изоляции петли «фаза-ноль». | 1 раз в 3 года
5 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов. Проверка вентканалов и дымоходов производится по договору специалистами ВДПО в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве ПБ-12-245-98, утвержденными приказом Госгортехнадзора России от 31.11.98 г. | Вентканалы - 1 раз в год Дымоходы из красного кирпича - 1 раз в квартал Дымоходы из асбоцементных труб - 1 раз в год
6 | Аварийно восстановительные работы (АВР): -работы связанные с Ликвидацией аварий и неисправностей ВНУТРИДОМОВЫХ сетей и оборудования водопровода, канализации и электроснабжения. -устранение течи запорной и водоразборной арматуры при авариях на трубопроводах с холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов ( до 2 М), выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода. Прочистка канализационных труб и стояков внутри дома и до первого Колодца, заделка свищей и эачеканка раструбов. | круглосуточно
7 | Услуги по управлению многоквартирных домов. В соответствии со СТ. 161 Жилищного Кодекса рф управление многоквартирным домом направлено на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Таким образом, в обязательства управляющей компании 000 ДУК «Стеклозаводец-Бор» входит: - организация договорных отношений (договор на предоставление коммунальных ресурсов, договора подряда с предприятиями, производящими ремонтные работы и иные услуги); - приемка выполненных работ; - осуществление контроля за качеством эксплуатации Жилищного фонда; осуществление сбора платежей за жилье и коммунальные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, работа с Должниками за ЖКУ, выдача необходимых справок и документов; рассмотрение предложений заявлений и жалоб по поводу жилищно- коммуна.льного обслуживания и принятие по ним мер в пределах своей компетенции; - осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к работе в осенне - зимний период; также ряд других мероприятий, связанных с управлением жилфондом.
8 | Вывоз твердых бытовых Отходов Выполнение услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов Производится по догово¬ ру с «МБУ Управление Благоустройство Городского округа Г. Бор» и ЗАО «Управление Отходами-НН" по нормам накопления ТБО для населения, утвержденными постановлением администрации Борского района Нижегородской области от 23.10.2009 N~93 | По графику в зависимости от нормы накопления
10 | Дератизация, дезинфекция Подвалов Данный вид работ включает в себя обеспечение соблюдения требований действующих санитарных правил и норм дератизационных, дезинфекционных мероприятий (СП 3.5. 675-972) Работы производится по договору специалистами 000 «Центродез» | 1 раз в месяц
11 | Прочие затраты. К прочим затратам относятся налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законом порядке. Также входят работы по размножению технической документации, внесению изменений в технические паспорта домов, работы по распечатке обращений к жителям домов на обороте квитанции и др.